|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НОВООРСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |  |
| **от 01 февраля 2019 года № 08**  **План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019 год** |  |  |

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

Администрация муниципального образования Чапаевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019 год, согласно приложения.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста администрации.

3.Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит обнародованию.

Глава

муниципального образования

Чапаевский сельсовет А.А.Бутырин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального

образования Чапаевский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Бутырин

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год

План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения. | До 01.11.2019 | Администрация села, ИП Кенжебаев |
|  | Формирование единой базы данных источников противопожарного водоснабжения. | До 01.12.2019 | ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Проведение наружного технического осмотра сетей, колодцев водопровода и канализации, очистка камер, колодцев на коллекторах от горючего мусора согласно графикам планово-профилактического ремонта. | До 15.05.2019  До 15.10.2019 | ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта систем противопожарного водоснабжения. | При необходимости | ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов). | При выявлении неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения | ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Обязательная установка пожарных гидрантов при строительстве и реконструкции водопроводных сетей. | При проектировании и реконструкции сетей | Администрация села, ДПК |
|  | Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов. | До 01.10.2019 | Администрация села, ДПК |
|  | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в осенне-летний и осенне-зимний периоды. | До 01.05.2019  До 01.11.2019 | ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения населенных пунктов, предприятий. | До 01.06.2019  До 15.10.2019 | ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Принимать меры по своевременной очистке водоемов приспособленных для целей пожаротушения и обеспечению подъездов к ним. | Постоянно | Администрация села, ДПК |
|  | Устранение  замечаний, выявленных в ходе проверок источников наружного противопожарного водоснабжения. | Постоянно | Администрация села, ИП Кенжебаев, ДПК |
|  | Рассмотрение  на комиссиях по предупреждению и  ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопросов противопожарного водоснабжения. | До 10.06.2019  До 01.11.2019 | Администрация села |
|  | Оборудовать водоемы (пруды), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, подъездными путями для установки пожарного автомобиля в любое время года. | Постоянно | Администрация села |